## 8
Характеристика действующих ВЛ и КЛ напряжением 110 кВ
№ П/П | Наименование ЛЭП | U ном. кВ | Диспетчерский номер | Число цепей | Длина ( км ) |  |  |  | норма по у.е. | количество усл.единиц | Провод, кабель |  | Трос |  | Всего опор, шт | Тип опор | Материал опор |  | Год ввода в эксплуатацию | % износа | балансовая принадлежность* | Год последнего капремонта | Протяженность участка ЛЭП, на котором проведен последний кап. ремонт, км | Техническое освидетельствование
[5 empty] | Всего |  | В том числе по участкам |  |  |  | Марка | Длина , пр,км, | Марка | Длина , пр.км.
[17 empty] | промежуточных | анкерных | [5 empty] | Дата прове-дения ТО | Заключение, при-нятое по рез-там ТО | Дата проведения след.ТО
[5 empty] | по трассе | по цепям | по трассе | по цепям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Сети 1
1 | ВЛ 110 кВ Мебельная-Фабричная | 110 | А-1/2 | 2 | 14.5844 | 28.58 | — | — | 1.9 | 27.7104 | АС-185 | 2.664 | С-50 | 12.79 | 67 | АЛБ-12 | мет. | мет. | 1957 | 100 | АО РЭС | 2017 | 0.25 | 2015 | годна | 2020
[11 empty] | АСУ-300 | 43.3872
[11 empty] | АС-150 | 7.4718
[11 empty] | АС-300/39 | 25.3866 |  |  |  | ПЛБ-12
[11 empty] | АПС-150/24 | 8.388
[11 empty] | АСО-300 | 0.21
| протяжен без отпаек | 110 | А-1/2 | 2 |  |  | 11.4971 | 22.9942 |  |  | АСУ-300 | 43.3872 | С-50 | 11.17 | 45 | ПЛБ-12 | мет. | мет.
[11 empty] | АСО-300 | 0.21 |  |  |  | АЛБ-12
[11 empty] | АС-300/39 | 25.3866
| а) ПС Мебельная -отп.оп. на ПС 1 | 110 | А-1/2 | 2 | — | — | 4.8473 | 9.6946 |  |  | АСУ-300 | 28.875 | С-50 | 4.85 | 18 | ПЛБ-12 АЛБ-12 УШЛБ, У6М | мет. | мет.
[11 empty] | АСО-300 | 0.21
| б) отп. на ПС1 | 110 | А-1/2 | 2 | — | — | 1.398 | 2.796 |  |  | АПС-150/24 | 8.388 | АПС-120/19 | 1.36 | 9 | П110(2),У110(2) | мет. | мет.
| в) отп.оп. на ПС1-отп.оп. на ПС 2 | 110 | А-1/2 | 2 | — | — | 3.5607 | 7.1214 |  |  | АСУ-300 | 14.5122 | С-50 | 3.54 | 13 | ПЛБ-12 | мет. | мет.
[11 empty] | АС-300/39 | 6.852 |  |  |  | АЛБ-12
| г) отп. на ПС 2 | 110 | А-1/2 | 2 | — | — | 1.2453 | 2.4906 |  |  | АС-150 | 7.4718 | С-50 | 1.24 | 9 | У-110-2(7),П110-2 (2) | мет. | мет.
| д) отп.оп. на ПС 2 -отп.оп на ПС 3 | 110 | А-1/2 | 2 | — | — | 2.243 | 4.486 |  |  | АС-300/39 | 13.458 | С-50 | 1.95 | 9 | ПЛБ-12(3),У110-2, УТЛБ(2),П110(2) | мет. | мет.
| е) отп.на ПС 3 | 110 | А-1/2 | 2 | — | — | 0.444 | 0.888 |  |  | АС-185 | 2.664 | С-50 | 0.4 | 3 | У110-2(2),У6М(1) | мет. | мет.
| ж) отп.оп. на 3 -Фабричная | 110 | А-1/2 | 2 | — | — | 0.8461 | 1.6922 |  |  | АС-300/39 | 5.0766 | С-50 | 0.84 | 5 | ПЛБ12(3),У110-2 | мет. | мет.
2 | ВЛ 110 кВ ПС Фабричная-ГРЭС-03 | 110 | А-3/4 | 2 | 5.0552 | 10.1105 | — | — | 1.9 | 9.6049 | АСУ-300 | 23.388 | С-50 | 5 | 26 | ПЛБ-12-11шт. | мет. | мет. | 1957 | 100 | АО РЭС | 2016 | 1.243 | 2015 | годна | 2020
[11 empty] | АС-300/39 | 0.756 |  |  |  | АУ-15шт.
[11 empty] | АСО-300 | 6.18
3 | ВЛ 110 кВ ГРЭС-03 - ТЭЦ-1 | 110 | А-5/6 | 2 | 1.8645 | 3.729 | — | — | 1.9 | 3.5425 | АСО-300 | 2.784 | АС-150 | 0.33 | 16 | УС110-6-1шт, УС110-8+4-3шт, УС110-8Р+4-1шт, УС110-8-2-1шт, УС110-8-1-1шт, УТ-30-1шт, УТ-60-1шт, СТ-2шт | мет. | мет. | 1951 | 100 | АО РЭС | 2013 | 0.479 | 2015 | годна | 2020
[11 empty] | АС-300/39 | 8.403 | С-50 | 1.53 |  | АУ-5шт.
4 | КВЛ 110 кВ Большая - ПП Книжный | 110 | А-7/8 | 2 | 8.8067 | 17.6133 | — | — |  | 8.0345 | АС-300/39 | 7.194 | С-50 | 2.26 | 22 | П110-6ТС-14шт. У110-2 -8шт. | мет. | мет. |  |  | АО РЭС | 2016 | 0.713 | 2015 | годна | 2020
[11 empty] | АС-150/24 | 0.15 | — | — | — | — | — | —
[11 empty] | ПвПу2г-3* (1х500/120 64/110) | 12.708 | — | — | — | — | — | —
[11 empty] | ПвЭгаПу-3* (1х500/120 ом 64/110) | 14.76 | — | — | — | — | — | —
| протяжен участка ВЛ | 110 | А-7/8 | 2 | 4.2287 | 8.4573 | 8.7817 | 17.5633 |  |  | АС-300/39 | 7.194 | С-50 | 2.26 | 22 | П110-6ТС-14шт. У110-2 -8шт. | мет. | мет.
[11 empty] | АС-150/24 | 0.15 | — | — | — | — | — | —
[11 empty] | ПвПу2г-3* (1х500/120 64/110) | 12.708 | — | — | — | — | — | —
[11 empty] | ПвЭгаПу-3* (1х500/120 ом 64/110) | 14.76 | — | — | — | — | — | —
| а) Большая - каб.оп.22 (24) | 110 | А-7/8 | 2 | — | — | 4.2037 | 8.4073 | 1.9 | 7.987 | АС-300/39 | 7.194 | С-50 | 2.26 | 22 | П110-6ТС-14шт. У110-2 -8шт. | мет. | мет. | 2014 | 8
| б) Отпайка на ПС Солдатская | 110 | А-7/8 | 2 | — | — | 0.025 | 0.05 | 1.9 | 0.0475 | АС-150/24 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | 1990 | 56
| в) Каб. участок оп. 22- отп. на ПС Солдатская | 110 | А-7 | 1 | — | — | 2.118 | 2.118 | 23 | 48.714 | ПвПу2г-3* (1х500/120 64/110) | 6.354 | — | — | — | — | — | — | 2014 | 16
| г) Каб. участок оп. 22- отп. на ПС Солдатская | 110 | А-8 | 1 | — | — | 2.118 | 2.118 | 23 | 48.714 | ПвПу2г-3* (1х500/120 64/110) | 6.354 | — | — | — | — | — | — | 2014 | 16
| д)Каб. участок отп. оп. ПС Солдатская-ПП Книжный | 110 | А-7 | 1 | — | — | 2.46 | 2.46 | 23 | 56.58 | ПвЭгаПу-3* (1х500/120 ом 64/110) | 7.38 | — | — | — | — | — | — | 2014 | 16
| е)Каб. участок отп. оп. ПС Солдатская-ПП Книжный | 110 | А-8 | 1 | — | — | 2.46 | 2.46 | 23 | 56.58 | ПвЭгаПу-3* (1х500/120 ом 64/110) | 7.38 | — | — | — | — | — | — | 2014 | 16
| ж) кабельный участок (нов) оп.59 - ПП Книжный | 110 | А-7 | 1 | 0.715 | 0.715 |  |  | 23 | 16.445 | ПвЭгаПу 1×350/95 64/110 | 2.145 | — | — | — | — | — | — | 2008 | 40 | АО РЭС
| з) кабельный участок (нов) оп.59 - ПП Книжный | 110 | А-8 | 1 | 0.715 | 0.715 |  |  | 23 | 16.445 | ПвЭгаПу 1×350/95 64/110 | 2.145 | — | — | — | — | — | — | 2008 | 40 | АО РЭС
| и) Резерв: на уч.Северная - оп.№56 (бывшая) | 110 | А-7/8 | 2 |  |  | 0.12 | 0.24 | 1.9 | 0.228 | АС-150 | 2.4 | С-50 | 0.6 | 4 | ПТ2У,АТ2 | мет. | мет. | 1951 | 100
5 | ВЛ 110 кВ Северная-Большая | 110 | А-9/10 | 2 | 8.755 | 15.957 | — | — |  | 15.09 | АСО-300 | 41.622 | АС-150 | 2.5 | 42 | ПБ-28 14шт | ж.б. | мет. | 1951 | 100 | АО РЭС | 2017 | 10.917 | 2015 | годна | 2020
[11 empty] | АСО-400 | 1.098 |  |  |  | У-6М 11шт. | мет.
[11 empty] | АС-300/39 | 4.659 | С-50 | 4.4 |  | П4М -5шт | мет.
[11 empty] | АС-150 | 1.2 |  |  |  | УШЛБ-12-3шт., УТК30-, У220 по 2шт, У110-2 3шт.
| протяжен без отпаек | 110 | А-9/10 | 2 | 7.002 | 14.004 | — | — |  |  | АСО-300 | 41.622 | АС-150 | 2.5 | 42 |  |  | мет.
[11 empty] | АСО-400 | 1.098 | С-50 | 4.38
| а) Северная-отп.оп. на ПС Завод | 110 | А-9/10 | 2 | ― | ― | 0.497 | 0.994 | 1.9 | 0.9443 | АСО-300 | 2.982 | АС-150 | 0.5 | 4 | УТК30, П4М, У220-2+9 | мет. | мет.
| в) отп на Завод (А-10) |  | А-10 | 1 | — | — | 0.719 | 0.719 | 1.6 | 1.1504 | АС-300/39 | 4.659 |  | 0.7 | 4 | У-110-2+5 |  | мет. | 2006 | 24 | АО РЭС
|  |  |  | 2 |  |  | 0.834 | 0.834 | 1.9 | 1.5846 |  |  | С-50 | 0.83 | 8 | У-110 |  | мет. | 2006
| б) отп.оп. на Завод - отп оп на Темную | 110 | А-9/10 | 2 | — | — | 2.065 | 4.13 | 1.9 | 3.9235 | АСО-300 | 12.39 | АС-150 | 2.065 | 14 | У6М(5),СОIII-1(5), ПБ-28(5) | мет. | мет.
| в) Отп. на Темную | 110 | А-9/10 | 2 | — | — | 0.2 | 0.4 | 1.9 | 0.38 | АС-150 | 1.2 | С-50 | 0.02 | 1 | УТ-90 | мет. | мет.
| г) Отп.оп. на Темную-ПС Большая | 110 | А-9/10 | 2 | — | — | 4.44 | 8.88 | 1.6 | 7.104 | АСО-300 | 26.25 | С-50 | 4.4 | 24 | У6М(6),П4М(4), УШЛБ(1),СОIII(1) | мет. | мет.
[11 empty] | АСО-400 | 1.098 |  |  |  | ПБ28(13) | ж.б.
6 | ВЛ 110 кВ Большая-Речная | 110 | А-11/12 | 2 | 15.431 | 30.692 | — | — |  | 29.27 | АС-300/39 | 13.8 | С-50 | 14.88 | 74 | ПТ2К(36),АТ2(3), | мет. | мет. | 2012 | 12 | АО РЭС | 2017 | 2.5 | 2015 | годна | 2020
[11 empty] | АССС Helsinki 160 | 35.7888 |  |  |  | У110-2-35шт. |  |  | 1951
[11 empty] | АС-70 | 0.51 |  |  |  | АТ2 -3шт.
[11 empty] | АС-150 | 17.892 |  |  |  | УТ-30,90 по1шт.
| протяжен без отпаек | [5 empty] | 12.279 | 24.558 | 1.9 | 23.3301 | АССС Helsinki 160 | 35.7888 | С-50 | 11.6063
[11 empty] | АС-300/39 | 13.8
| а) Большая-отп.оп. 13 (на котельн. ТЭЦ-10) | 110 | А-11/12 | 2 | — | — | 2.3 | 4.6 |  |  | АС-300/39 | 13.8 | С-50 | 2.27 | 15 | У110-2(9),ПТ2К(3) УС110(1),ПБ22(2) | мет. | мет.
| б) Отп. на котел. ТЭЦ-10 | 110 | А-11/12 | 2 | — | — | 0.318 | 0.636 | 1.9 | 0.6042 | АС-150 | 1.908 | С-50 | 0.276 | 2 | У-110-2 | мет. | мет.
| в)Отп.оп. 13 - отп.оп.23 (на ПС Первоапрельскую) | 110 | А-11/12 | 2 | — | — | 2.219 | 4.438 |  |  | АССС Helsinki 160 | 13.314 | С-50 | 1.9963 | 10 | УС-110-2-1шт. ПТ2К (9), УТ (1) | мет. | мет.
| г)Отп. на Первоапрельскую | 110 | А-11/12 | 2 | — | — | 2.664 | 5.328 | 1.9 | 5.0616 | АС-150 | 15.984 | С-50 | 2.644 | 11 | У-110(7), ПБ28 | мет. | мет.
| д)Отп.оп. на Первоапрельск - ПС Речная | 110 | А-11/12 | 2 | — | — | 7.76 | 15.52 |  |  | АССС Helsinki 160 | 22.4748 | С-50 | 7.34 | 37 | ПТ2К(25),УТ(4), АТ(1),АТ2 (2),У-220-2(3),СТ-20(2) | мет. | мет.
| е)Отп. на тяг. Речная | 110 | А-11 | 1 | — | — | 0.17 | 0.17 | 1.6 | 0.272 | АС-70 | 0.51 | С-50 | 0.16 | 2 | УТ-90-2шт. | мет. | мет.
7 | ВКЛ 110 кВ ТЭЦ-1 ̶ Мебельная с отп. I цепь | 110 | А-19 | 1 | 15.1775 | 15.1775 | — | — | [10 empty] | 1953 | 100 | АО РЭС | 2017 | 0.5 | 2015 | годна | 2020
| протяжен ВЛ без отпаек | 110 |  | (2) | — | — | 8.8585 | 8.8585 | 1.9 | 16.8311 | АС-300, АСО-300 | 8.631 | М-95 | 2.5915 | 65
[11 empty] | АС-240 | 3.603 | С-50 | 6.398
[11 empty] | АС-150 | 15.8069
| а) ТЭЦ-1-опора № 33 | 110 |  | (2) | — | — | 3.3207 | 3.3207 |  |  | АС-300 | 0.999 | С-50 | 3.6167 | 33 | УС110-8(3),СОIII(2) | мет. | мет.
[11 empty] | АС-150 | 10.4287 |  |  |  | П110-4,УС110-6,АТ
| б) каб. Участок оп. № 8 - оп. № 11 | 110 |  | 1 | — | — | 0.36 | 0.36 | 23 | 8.28 | 3*АПвЭгаПу-500/95-64/110 | 1.08 | — | — | — | — | — | — | 2017 | 4
| в) Каб. оп. № 33 - отп. оп. 55 на ПС Стальная | 110 |  | (2) | — | — | 3.5252 | 3.5252 |  |  | АСО-300 | 5.1975 | М-95 | 0.612 | 22 | ПТ | ж.б. | мет.
[11 empty] | АС-150 | 5.3782 | С-50 | 2.7812 |  | АТ | мет.
| г) Отп. на Стальную | 110 |  | (2) | — | — | 0.346 | 0.346 | 1.9 | 0.6574 | АС-120 | 1.038 | С-50 | 0.385 | 3 | У6М (2шт), У4М | мет. | мет.
| д) Отп. оп. № 55- Мебельная | 110 |  | (2) | — | — | 2.0125 | 2.0125 |  |  | АС-240 | 3.603 | М-95 | 1.9795 | 10 | П4М (7шт),У6М(3) | мет. | мет.
[11 empty] | АСО-300 | 2.4345
| е) Каб.отп. на Ленинскую | 110 | А-19 | 1 | — | — | 5.973 | 5.973 | 23 | 137.379 | ПвПу2г 3*500/120-64/110 | 17.919 | — | — | — | — | — | — | 2014 | 16
Сети 2
1 | Грибная-ТЭЦ | 110 | Б-7-8 | 2 | 119.92 | 239.78 |  |  |  | 225.808 | АС-120 | 719.34 |  | 228.04 | 518 |  | мет ж/б | мет | 1954-85 | 96.1667 | Баланс | 2017 | 7.6 | 2014 | Пригодна к дальн.экспл. | 2019
[13 empty] | С-50 | 5 |  |  | " | "
[13 empty] | ТК-9,1 | 223.04 |  |  | " | "
| транзит |  | Б-7 | 1 |  |  |  | 119.67
| транзит |  | Б-8 | 1 |  |  |  | 120.11
1.1 | Грибная-Первая |  | Б-7-8 | 2 |  |  | 24.5 | 49 |  |  | АС-120 | 147 | ТК-9,1 | 49 | 93 | ПБ-110-2 ПТ-2К | мет | мет | 1954 | 100
[16 empty] | УТК-30 УТК-90 | ж/б
АТ-2
| транзит |  | Б-7 | 1 |  |  |  | 24.5 | 1.9 | 46.55 | АС-120 | 73.5 | ТК-9,1 | 24.5
| транзит |  | Б-8 | 1 |  |  |  | 24.5 |  |  | АС-120 | 73.5 | ТК-9,1 | 24.5
1.2 | Первая-Вторая |  | Б-7-8 | 2 |  |  | 21.2 | 42.4 | 1.9 | 40.28 | АС-120 | 127.2 | ТК-9,1 | 42.4 | 89 | " | мет. | мет. | 1954 | 100
|  |  | Б-7 | [9 empty] | ТК-9,1 | 21.2
|  |  | Б-8 | [9 empty] | ТК-9,1 | 21.2
1.3 | Вторая-Третья |  | Б-7,8 | 2 |  |  | 18.5 | 37 | 1.9 | 35.15 | АС-120 | 111 | ТК-9,1 | 37 | 73 | ПТ-2К | " | " | 1954 | 100
|  |  | Б-7 | [9 empty] | ТК-9,1 | 18.5 |  | УТК-30 УТК-90
|  |  | Б-8 | [9 empty] | ТК-9,1 | 18.5 |  | АТ-2
ТК-9,1
1.4 | Третья-Четвертая |  | Б-7,8 | 2 |  |  | 18.2 | 36.4 | 1.9 | 34.58 | АС-120 | 109.2 |  | 36.4 | 71 | " | " | " | 1954 | 100
|  |  | Б-7 | [9 empty] | ТК-9,1 | 18.2
|  |  | Б-8 | [9 empty] | ТК-9,1 | 18.2
1.5 | Четвертая-Пятая |  | Б-7,8 | 2 |  |  | 11 | 22 | 1.9 | 20.9 | АС-120 | 66 | ТК-9,1 | 22 | 46 | ПБ-110-2, ПТ-2К | мет ж/б | " | 1954 | 100
|  |  | Б-7 | [9 empty] | ТК-9,1 | 11 |  | УТК-30;УТК-90;АТ-2
|  |  | Б-8 | [9 empty] | ТК-9,1 | 11
1.6 | Пятая-оп.417 |  | Б-7,8 | 2 |  |  | 12.04 | 24.08 | 1.9 | 22.876 | АС-120 | 72.24 | ТК-9,1 | 24.08 | 48 | " | " | " | 1954 | 100
|  |  | Б-7 | [10 empty] | 12.04
|  |  | Б-8 | [10 empty] | 12.04
1.7 | оп.418-ТЭЦ |  | Б-7,8 | 2 |  |  | 6.8 | 13.6 | 1.6 | 10.88 | АС-120 | 40.8 | ТК-9,1 | 6.8 | 43 | П-110-4м | ж/б | мет | 1985 | 64
ПБ-110-2
У-110-4 У-110-2п
| отпайка Первая |  | Б-7,8 |  |  |  | 0.72 |  | 1.9 | 1.368 |  |  |  | 1.44 | 8 | АТ-2 УТК-30 | мет | мет | 1954
1.8 |  |  | Б-7 | 1 |  |  |  | 0.72 |  |  | АС-120 | 2.16 | ТК-9,1 | 0.72 | [5 empty] | 100
|  |  | Б-8 | 1 |  |  |  | 0.72 |  |  | АС-120 | 2.16 | ТК-9,1 | 0.72 |  | ПА |  |  | 1954
1.9 | отпайка Вторая |  | Б-8 | 2 |  |  | 0.81 | 1.62 | 1.9 | 1.539 | АС-120 | 4.86 | ТК-9,1 | 1.62 | 9 | АТ-2 УТК-30 | мет | мет | 1954 | 100
| заход-выход | [14 empty] | ПА ПУ
1.10 | заход-выход Третья |  | Б-7 | 2 |  |  | 0.59 | 1.18 | 1.9 | 1.121 | АС-120 | 3.54 | ТК-9,1 | 1.18 | 3 | АТ-2 УТК-30 | мет | мет | 1954 | 100
| отпайка Четвертая |  | Б-7-8 | 2 |  |  | 0.56 | 1.12 | 1.9 | 1.064 | АС-120 | 3.36 | ТК-9,1 | 1.12 | 7 | АТ-2 УТК-30 | мет | мет | 1954 | 100
|  |  | Б-7 | [10 empty] | 0.56 |  | ПА ПУ
|  |  | Б-8 | [10 empty] | 0.56
1.11 | отпайка Пятая |  | Б-7-8 | 2 |  |  | 5 | 10 | 1.9 | 9.5 | АС-120 | 30 | С-50 | 5 | 28 | П-110-4м | мет | мет | 1972 | 90
У-110-2 У-2м
С-1Ц ПУ
Сети 3
1 | Оп.148-п/ст.П/Петровка | 110 | Б-22 | 1 | 22 | 22 | - | - | 1.3 | 28.6 | АС-70 | 66 | ПС-50 | 22 | 133 | УБ-110-1 | ж/б | ж/б | 1964 | 90 | АО "РЭС" | 1998 | 6 | июль 2014 | -//- | июль 2019
ПБ-21
2 | п/ст.П/Петровская- | 110 | Б-22 | 1 | 33.2 | 33.2 | - | - | 1.3 | 43.16 | АС-70 | 61.32 | ПС-50 | 3.98 | 193 | ПБ-21 | ж/б | мет. | 1964 | 90 | АО "РЭС" | 2015 | 7,1 | 19.10.2016 | -//- | октябрь 2021
| п/ст.Краснозерская | [9 empty] | АС-95 | 38.28 |  |  |  | У-5
3 | п/ст.Краснозерская- | 110 | [13 empty] | ПБ-21 |  | ж/б
| п/ст.Весновская |  | Б-23 | 1 | 36.3 | 36.3 | - | - | 1.3 | 47.19 | АС-120 | 108.9 | 9-120-1жс | 36.3 | 144 | АУБМ-60 | ж/б | мет. | 1970 | 90 | АО "РЭС" | 2017 | 8,61 | май 2017 | -//- | май 2022
У-5
4 |  | 110 | [13 empty] | ПБ-21
4 | п/ст. Село- |  | Б-23 | 1 | 51 | 62.4 | - | - | 1.3 | 66.3 | [5 empty] | ПБ-26 |  | ж/б |  | 88 | АО "РЭС" | 1999 | 7 | май 2017 | -//- | май 2022
| п/ст.Весновская |  |  | 2 | 7.9 | - | - | - | 1.6 | 6.32 |  |  |  |  | 280 | ПБ-110-2 | ж/б | мет. | 1968 | 90 | АО "РЭС"
|  |  |  | 2 | 3.5 |  |  |  | 1.6 | 2.8 | [5 empty] | ПБ-110-3 |  |  |  | 90 | АО "РЭС" | 2000 | 1 | июль 2013 | -//- | июль 2018
| В том числе: | 110
4.1 | п/ст. Село -оп.27 |  | Б-23 | 2 |  |  | 3.9 | 12 |  |  | АС-150 | 9.6 | С50 | 3.9 | 27 |  |  |  |  | 90 | АО "РЭС"
4.2 | оп.27 - оп.60 |  |  | 1 | - | - | 8.1 |  |  |  | АС-120 | 26.4 | С50 | 8.1 | 33 | -"- | ж/б | мет. | 1983 | 65 | АО "РЭС"
| оп. 60- оп.124 ( отп. на | [14 empty] | -"-
4.3 | п/ст. Морозовская) |  | Б-23 | 1 | - | - | 16 | 16 |  |  | АС-120 | 48 | 9-120-1жс | 16 | 64 | 1-110-2 | ж/б | мет. | 1969 | 91 | АО "РЭС"
| оп. 124 |  | Б-23 | 1 | - | - | 26.9 | 30.4 |  |  | АС-120 | 91.2 | 9-120-1жс | 30.4 | 110 | -"- | ж/б | мет. | 1969 | 91 | АО "РЭС"
4.4 | п/ст.Весновская |  |  | 2 |  |  | 3.5 | [7 empty] | 22 | 1-110-2
4.5 | отп. на п/ст.Морозовская |  | Б-23 | 2 | - | - | 2.2 | 2.2 |  |  | АС-70 | 6.6 | С50 | 2.2 | 13 | ПБ-110-2 | ж/б | мет. | 1979 | 75 | АО "РЭС"
4.6 | отп. На п/ст.Ш.К. |  | Б-23 | 2 | - | - | 1.8 | 1.8 |  |  | АС-70 | 5.4 | С50 | 1.8 | 11 | ПБ-110-2 | ж/б | мет. | 1985 | 65 | АО "РЭС"
5 | П/ст Весновская- | 110 | [13 empty] | ПБ-21
5 | п/ст. Лесново |  | Б-114 | 1 | 29.3 | 32.8 | - | - | 1.3 | 38.09 | АС-70 | 98.4 | 9-120-1жс | 29.3 | 170 | У-5М |  |  |  |  | АО "РЭС" | 2017 | 5,97 | май 2014 | -//- | май 2019
| П/ст Весновская-оп.22 | 110 |  | 2 | 3.5 |  |  |  | 1.6 | 2.8 |  |  |  |  | 22 | АУБМ-60 | ж/б | мет. | 1969 | 91 | АО "РЭС"
6 | А-Б |  | А-Б | 1 | 32.8 | 32.8 | - | - | 1.3 | 42.64 | АС-120 | 98.4 | С-35 | 32.8 | 124 | АУБМ-101 | ж/б | ж/б | 1967 | 90 | АО "РЭС" | 2014 | 7,5 | октябрь 2013 | -//- | октябрь 2018