## Сети 1
№ п.п. | Диспетчерский номер ЛЭП | Наименование ЛЭП | Напряжение, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Провод, кабель | [5 empty] | Техническое состояние | Срок службы ЛЭП на 01.01.2019 г. |  | КЛ | км | % | ВЛ | км | % |  |  |  | всего | км | %
[5 empty] | количество цепей | Длина всего, км |  | Длина в т.ч. по участкам, км |  | марка |  |  |  | свыше 50 лет | 0 | 0 | свыше 50 лет | 67.8475 | 65.427 |  |  |  |  | 372.0875 | 66.0855
[6 empty] | по трассе | на 1 цепь | по трассе | на 1 цепь |  |  |  | 2019 | от 36 до 50 лет | 0 | 0 | от 36 до 50 лет | 5.8837 | 5.6738 |  |  |  |  | 145.5837 | 25.8568
[14 empty] | до 35 лет | 16.559 | 100 | до 35 лет | 29.9683 | 28.8992 |  |  |  | без КЛ | 45.3683 | 8.0578
[14 empty] | всего | 16.559 | 100 | всего | 103.6995 | 100 |  |  |  |  | 563.0395 | 100
АО «Сети»
Филиал «Сети 1»
110 кВ
1 | А-1/2 | Мебельная-Фабричная | 110 | 1957 | 2 | 14.5844 | 28.58 | — | — | АС-185 | годна | 62
[10 empty] | АСУ-300 | [9 empty] | ВЛ+КЛ | 50+
[10 empty] | АС-150 | [6 empty] | Итог | 563.0395 |  | 579.5985 | 372.0875 | 64.1974
АС-300/39
АПС-150/24
АСО-300
| А-1/2 | протяжен. без отпаек | 110 |  | 2 |  |  | 11.4971 | 22.9942 | АСУ-300
АСО-300
АС-300/39
| А-1/2 | а) ПС Мебельная -отп.оп. на ПС 1 | 110 |  | 2 | — | — | 4.8473 | 9.6946 | АСУ-300
АСО-300
| А-1/2 | б) отп. на ПС 1 | 110 |  | 2 | — | — | 1.398 | 2.796 | АПС-150/24
| А-1/2 | в) отп.оп. на ПС 1-отп.оп. на ПС 2 | 110 |  | 2 | — | — | 3.5607 | 7.1214 | АСУ-300
АС-300/39
| А-1/2 | г) отп. на ПС 2 | 110 |  | 2 | — | — | 1.2453 | 2.4906 | АС-150
| А-1/2 | д) отп.оп. на ПС 2 -отп.оп на ПС 3 | 110 |  | 2 | — | — | 2.243 | 4.486 | АС-300/39
| А-1/2 | е) отп.на ПС 3 | 110 |  | 2 | — | — | 0.444 | 0.888 | АС-185
| А-1/2 | ж) отп.оп. на 3 -Фабричная | 110 |  | 2 | — | — | 0.8461 | 1.6922 | АС-300/39
2 | А-3/4 | ПС Фабричная-ГРЭС-03 | 110 | 1957 | 2 | 5.0552 | 10.1105 | — | — | АСУ-300 | годна | 62
АС-300/39
АСО-300
3 | А-5/6 | ГРЭС-03 - ТЭЦ-1 | 110 | 1951 | 2 | 1.8645 | 3.729 | — | — | АСО-300 | годна | 68
АС-300/39
4 | А-7/8 | Большая - ПП Книжный | 110 |  | 2 | 8.8067 | 17.6133 | — | — | АС-300/39 | годна
АС-150/24
ПвПу2г-3* (1х500/120 64/110)
ПвЭгаПу-3* (1х500/120 ом 64/110)
| А-7/8 | протяжен участка ВЛ | 110 | 2014 | 2 | 4.2287 | 8.4573 | 8.7817 | 17.5633 | АС-300/39 |  | 5
АС-150/24
ПвПу2г-3* (1х500/120 64/110)
ПвЭгаПу-3* (1х500/120 ом 64/110)
| А-7/8 | а) Большая - каб.оп.22 (24) | 110 | 2014 | 2 | — | — | 4.2037 | 8.4073 | АС-300/39 |  | 5
| А-7/8 | б) Отпайка на ПС Солдатская | 110 | 1990 | 2 | — | — | 0.025 | 0.05 | АС-150/24 |  | 29
| А-7 | в) Каб. участок оп. 22- отп. на ПС Солдатская | 110 | 2014 | 1 | — | — | 2.118 | 2.118 | ПвПу2г-3* (1х500/120 64/110) |  | 5
| А-8 | г) Каб. участок оп. 22- отп. на ПС Солдатская | 110 | 2014 | 1 | — | — | 2.118 | 2.118 | ПвПу2г-3* (1х500/120 64/110) |  | 5
| А-7 | д)Каб. участок отп. оп. ПС Солдатская-ПП Книжный | 110 | 2014 | 1 | — | — | 2.46 | 2.46 | ПвЭгаПу-3* (1х500/120 ом 64/110) |  | 5
| А-8 | е)Каб. участок отп. оп. ПС Солдатская-ПП Книжный | 110 | 2014 | 1 | — | — | 2.46 | 2.46 | ПвЭгаПу-3* (1х500/120 ом 64/110) |  | 5
| А-7 | ж) кабельный участок (нов) оп.59 - ПП Книжный | 110 | 2008 | 1 | 0.715 | 0.715 |  |  | ПвЭгаПу 1×350/95 64/110 |  | 11
| А-8 | з) кабельный участок (нов) оп.59 - ПП Книжный | 110 | 2008 | 1 | 0.715 | 0.715 |  |  | ПвЭгаПу 1×350/95 64/110 |  | 11
| А-7/8 | и) Резерв: на уч.Северная - оп.№56 (бывшая) | 110 | 1951 | 2 |  |  | 0.12 | 0.24 | АС-150 |  | 68
5 | А-9/10 | Северная-Большая | 110 | 1951 | 2 | 8.755 | 15.957 | — | — | АСО-300 | годна | 68
АСО-400
АС-300/39
АС-150
| А-9/10 | протяжен без отпаек | 110 | 1951 | 2 | 7.002 | 14.004 | — | — | АСО-300 |  | 68
АСО-400
| А-9/10 | а) Северная-отп.оп. на ПС Завод | 110 | 1951 | 2 | ― | ― | 0.497 | 0.994 | АСО-300 |  | 68
| А-10 | в) отп на Завод (А-10) |  | 2006 | 1 | — | — | 0.719 | 0.719 | АС-300/39 |  | 13
|  |  |  | 2006 | 2 |  |  | 0.834 | 0.834 |  |  | 13
| А-9/10 | б) отп.оп. на Завод - отп оп на Темную | 110 | 1951 | 2 | — | — | 2.065 | 4.13 | АСО-300 |  | 68
| А-9/10 | в) Отп. на Темную | 110 |  | 2 | — | — | 0.2 | 0.4 | АС-150
| А-9/10 | г) Отп.оп. на Темную-ПС Большая | 110 |  | 2 | — | — | 4.44 | 8.88 | АСО-300
АСО-400
6 | А-11/12 | Большая-Речная | 110 | 2012 | 2 | 15.431 | 30.692 | — | — | АС-300/39 | годна | 7
АССС Helsinki 160
АС-70
АС-150
|  | протяжен без отпаек | [5 empty] | 12.279 | 24.558 | АССС Helsinki 160
АС-300/39
| А-11/12 | а) Большая-отп.оп. 13 (на котельн. ТЭЦ-10) | 110 | 1951 | 2 | — | — | 2.3 | 4.6 | АС-300/39 |  | 68
| А-11/12 | б) Отп. на котел. ТЭЦ-10 | 110 | 1951 | 2 | — | — | 0.318 | 0.636 | АС-150 |  | 68
| А-11/12 | в)Отп.оп. 13 - отп.оп.23 (на ПС Первоапрельскую) | 110 | 2012 | 2 | — | — | 2.219 | 4.438 | АССС Helsinki 160 |  | 7
| А-11/12 | г)Отп. на Первоапрельскую | 110 | 1951 | 2 | — | — | 2.664 | 5.328 | АС-150 |  | 68
| А-11/12 | д)Отп.оп. на Первоапрельск - ПС Речная | 110 | 2012 | 2 | — | — | 7.76 | 15.52 | АССС Helsinki 160 |  | 7
| А-11 | е)Отп. на тяг. Речная | 110 | 1951 | 1 | — | — | 0.17 | 0.17 | АС-70 |  | 68
10 | А-19 | ТЭЦ-1 ̶ Мебельная с отп. I цепь | 110 | 1980 | 1 | 15.1775 | 15.1775 | — | — |  | годна | 39
|  | протяжен ВЛ без отпаек | 110 |  | (2) | — | — | 8.8585 | 8.8585 | АС-300, АСО-300
АС-240
АС-150
|  | а) ТЭЦ-1-опора № 33 | 110 |  | (2) | — | — | 3.3207 | 3.3207 | АС-300 |  |  | а, б выведены (вместо них введен кабель 5,97 км)
АС-150
|  | б) каб. Участок оп. № 8 - оп. № 11 | 110 | 2017 | 1 | — | — | 0.36 | 0.36 | 3*АПвЭгаПу-500/95-64/110 |  | 2
|  | в) Каб. оп. № 33 - отп. оп. 55 на ПС Стальная | 110 |  | (2) | — | — | 3.5252 | 3.5252 | АСО-300
АС-150
|  | г) Отп. на Стальную | 110 |  | (2) | — | — | 0.346 | 0.346 | АС-120
|  | д) Отп. оп. № 55- Мебельная | 110 |  | (2) | — | — | 2.0125 | 2.0125 | АС-240
АСО-300
| А-19 | е) Каб.отп. на Ленинскую | 110 | 2014 | 1 | — | — | 5.973 | 5.973 | ПвПу2г 3*500/120-64/110 |  | 5
68

## Сети 2
№ п.п. | Диспетчерский номер ЛЭП | Наименование ЛЭП | Напряжение, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Провод, кабель | [5 empty] | Техническое состояние | Срок службы ЛЭП на 01.01.2019 г. |  | ВЛ | км | %
[5 empty] | количество цепей | Длина всего, км |  | Длина в т.ч. по участкам, км |  | марка |  |  |  | свыше 50 лет | 216.24 | 90.1601
[13 empty] | 2019 | от 36 до 50 лет | 10 | 4.1694
[14 empty] | до 35 лет | 13.6 | 5.6704
[6 empty] | по трассе | на 1 цепь | по трассе | на 1 цепь |  |  |  |  | всего | 239.84 | 100
АО «Сети»
Филиал «Сети 2»
110 кВ
1 | Б-7-8 | Грибная-ТЭЦ | 110 | 1954-85 | 2 | 119.92 | 239.78 |  |  | АС-120 | годна
| Б-7 | транзит |  |  | 1 |  |  |  | 119.67
| Б-8 | транзит |  |  | 1 |  |  |  | 120.11
1.1 | Б-7-8 | Грибная-Первая |  | 1954 | 2 |  |  | 24.5 | 49 | АС-120 |  | 65
| Б-7 | транзит |  |  | 1 |  |  |  | 24.5 | АС-120
| Б-8 | транзит |  |  | 1 |  |  |  | 24.5 | АС-120
1.2 | Б-7-8 | Первая-Вторая |  | 1954 | 2 |  |  | 21.2 | 42.4 | АС-120 |  | 65
1.3 | Б-7,8 | Вторая-Третья |  | 1954 | 2 |  |  | 18.5 | 37 | АС-120 |  | 65
1.4 | Б-7,8 | Третья-Четвертая |  | 1954 | 2 |  |  | 18.2 | 36.4 | АС-120 |  | 65
1.5 | Б-7,8 | Четвертая-Пятая |  | 1954 | 2 |  |  | 11 | 22 | АС-120 |  | 65
1.6 | Б-7,8 | Пятая-оп.417 |  | 1954 | 2 |  |  | 12.04 | 24.08 | АС-120 |  | 65
1.7 | Б-7,8 | оп.418-ТЭЦ |  | 1985 | 2 |  |  | 6.8 | 13.6 | АС-120 |  | 34
1.8 | Б-7 | отпайка на Первую |  | 1954 | 1 |  |  | 0.72 | 0.72 | АС-120 |  | 65
| Б-8 | заход-выход |  | 1954 | 1 |  |  |  | 0.72 | АС-120 |  | 65
1.9 | Б-8 | отпайка Вторая |  | 1954 | 2 |  |  | 0.81 | 1.62 | АС-120 |  | 65
1.10 | Б-7 | заход-выход Третья |  | 1954 | 2 |  |  | 0.59 | 1.18 | АС-120 |  | 65
| Б-7-8 | отпайка Четвертая |  | 1954 | 2 |  |  | 0.56 | 1.12 | АС-120 |  | 65
1.11 | Б-7-8 | отпайка Пятая |  | 1972 | 2 |  |  | 5 | 10 | АС-120 |  | 47

## Сети 3
[14 empty] | ВЛ | км | %
[14 empty] | свыше 50 лет | 88 | 40.0911
№ п.п. | Диспетчерский номер ЛЭП | Наименование ЛЭП | Напряжение, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Провод, кабель | [5 empty] | Техническое состояние | Срок службы ЛЭП на 01.01.2019 г. | 2019 | от 36 до 50 лет | 129.7 | 59.0888
[5 empty] | количество цепей | Длина всего, км |  | Длина в т.ч. по участкам, км |  | марка |  |  |  | до 35 лет | 1.8 | 0.82005
[6 empty] | по трассе | на 1 цепь | по трассе | на 1 цепь |  |  |  |  | всего | 219.5 | 100
АО «Сети»
Филиал «Сети 3»
110 кВ
1 | Б-22 | Оп.148-п/ст.П/Петровка | 110 | 1964 | 1 | 22 | 22 | - | - | АС-70 | -//- | 55
2 | Б-22 | п/ст.П/Петровская- | 110 | 1964 | 1 | 33.2 | 33.2 | - | - | АС-70 | -//- | 55
|  | п/ст.Краснозерская | [7 empty] | АС-95
3 |  | п/ст.Краснозерская- | 110
| Б-23 | п/ст.Весновская |  | 1970 | 1 | 36.3 | 36.3 | - | - | АС-120 | -//- | 49
4 | Б-23 | п/ст. Село- | 110 |  | 1 | 51 | 62.4 | - | - |  | -//-
|  | п/ст.Весновская |  | 1968 | 2 | 7.9 | - | - | - |  |  | 51
|  | В том числе: | 110
4.1 | Б-23 | п/ст. Село -оп.27 |  |  | 2 |  |  | 3.9 | 12 | АС-150
4.2 |  | оп.27 - оп.60 |  | 1983 | 1 | - | - | 8.1 |  | АС-120 |  | 36
оп. 60- оп.124 ( отп. на
4.3 | Б-23 | п/ст. Морозовская) |  | 1969 | 1 | - | - | 16 | 16 | АС-120 |  | 50
| Б-23 | оп. 124 |  | 1969 | 1 | - | - | 26.9 | 30.4 | АС-120 |  | 50
4.4 |  | п/ст.Весновская |  |  | 2 |  |  | 3.5
4.5 | Б-23 | отп. на п/ст.Морозовская |  | 1979 | 2 | - | - | 2.2 | 2.2 | АС-70 |  | 40
4.6 | Б-23 | отп. На п/ст.Ш.К. |  | 1985 | 2 | - | - | 1.8 | 1.8 | АС-70 |  | 34
5 |  | П/ст Весновская- | 110
5 | Б-114 | п/ст. Лесново |  |  | 1 | 29.3 | 32.8 | - | - | АС-70 | -//-
|  | П/ст Весновская-оп.22 | 110 | 1969 | 2 | 3.5 | [5 empty] | 50
6 | А-Б | А-Б |  | 1967 | 1 | 32.8 | 32.8 | - | - | АС-120 | -//- | 52